杭州水杉科技有限公司	中国电力节能·智能无功补偿集成制造商

智能电容器附件标准配置说明

二次电流互感器（分单相/三相两种规格）

RS485通讯线使用说明

| 规 格 图 片 用 途 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.5m |  | 用于相邻电容器之间的连接 |
| 1 m |  | 用于上下两层电容器之间的连接 |
| 3 m |  | 用于主辅柜内电容器之间的连接 |
| 5 m |  | 用于控制器或显示器与电容器之间的连接 |

单相互感器实物图	三相互感器实物图

智能电容器在不带控制器进行无功自动补偿时，需配置本公司配套的二次电流互感器，用于电流的二次采样。

SS100-CT二次电流互感器，体积很小，将标准的一次电流互感器的二次侧电流（0-5A）变换成毫安级电流。

互感器实物接线图：

接线端子使用说明

| 规 格 图 片 用 途 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10mm² |  | 用于10mm²导线 （单台电容器容量30kvar以下） |
| 16mm² |  | 用于16mm²导线 （单台电容器容量30kvar及以上） |

B	A	B	C

单相互感器实物接线图	三相互感器实物接线图

19   Http://www.shuishan666.com	专业  源于专注    20